住 宅 使 用 说 明 书

台州市建设规划局印制

住宅使用说明书

欢迎入住由我公司开发建设的住宅，祝愿您全家安居乐业、生活幸福。为使您居住的小区拥有安全、舒适的居住环境，请您迁入新居之前阅读本说明书。

一、您的新居采用  框架剪力墙   （砖混、框架、框架剪力墙、剪力墙）结构，是  高层   （多层、小高层、高层）住宅，请您切勿随意在墙、梁、柱、板等承重结构及屋面上开洞，更不能擅自拆除，以免影响结构安全。

二、本住宅的楼面设计活荷载为  2.0  KN/㎡，阳台设计活荷载为  2.5  KN/㎡，厨房设计活荷载为  2.0 KN/㎡，卫生间设计活荷载为  2.5 KN/㎡。请您在家具布置或堆载时注意不要超过此限。

三、本幢住宅达到国家规定的  65%  节能标准。外墙墙体保温采用   外墙内保温   （外墙内保温、外墙外保温、外墙墙体自保温）施工，外墙墙体保温设计厚度为   约10~15  mm，外墙主要保温材料采用 符合国家标准的  企业生产的   无机轻集料保温砂浆Ⅰ型 建筑节能保温材料,该材料导热系数为  0.070    W/M·K。本幢屋顶采用   挤塑聚苯板   建筑节能保温材料，厚度为  50  mm。底层自然通风的架空层顶采用挤塑聚苯板建筑节能保温材料，厚度为 10  mm。门窗采用  断热铝合金  （断热铝合金、塑钢窗），窗气密性≥  6  级，水密性≥  4  级，抗风压性能≥  4  级，外窗玻璃采用  中空玻璃    。住宅装修前，请您仔细翻阅附图。住宅装修时切勿损坏保温层。

四、太阳能热水系统选购      /        企业生产的          型号太阳能，其维护由     /     企业负责，使用前请您仔细阅读使用说明书。

五、本小区属江苏中南物业服务有限公司台州分公司  物业管理区域。房屋装修时请事先告知本小区物业服务企业，并办理相关手续，同时须遵守《小区管理规约》等有关约定。

六、厨房、卫生间是住宅重要的功能性部位，请勿随意改变使用功能和管道，以免对楼下、楼上住房和整个系统造成不利影响。

七、为了安全用电，请注意正确使用接地保护装置，室内装修确需改动原有线路时，务必请有资格的电工操作。

八、本小区管道燃气由  台州中燃爱思开城市燃气发展有限   公司负责安装施工和维修保养，业主在使用管道燃气前，请仔细阅读该公司提供的《用户须知》。

九、本小区自来水由 台州水司清泉市政工程有限   公司负责安装施工和维修保养。

十、本小区高层（小高层）电梯选用      /    公司生产的     /    型号电梯，由       /     公司维修保养。业主在使用时，须在小区物业服务企业的指导下按核定的荷载使用，不得过载使用电梯。

十一、请遵守物业管理和《小区管理规约》等有关规定，倾倒垃圾，安装空调、晒衣架，封闭阳台，增设保安窗、门，安装太阳能等涉及公共行为事项前，敬请服从小区物业管理的规定，并到小区物业服务企业申请备案。

十二、请积极参加小区业主大会，配合业主委员会的工作，关心居委会和业主委员会的活动。

十三、本住宅实行质量保修服务，您可按《住宅质量保证书》指明的内容，获得保修服务。

十四、本公司以服务居民为经营宗旨，竭诚为广大居民建设质量可靠、方便舒适、环境优美的新居，欢迎您多提宝贵意见。

十五、其它需要说明的事项：

（一）                                        ；

（二）                                        ；

（三）                                        ；

（四）                                        ；

（五）                                        。

十六、业主在装修时，切勿擅自拆改房屋承重结构或随意改变房屋使用功能，确须拆改房屋承重结构或改变房屋使用功能的，须征得相邻关系人的书面同意意见和取得原房屋设计单位的联系单，经房屋管理部门批准后，方可实施，否则造成的后果均由业主负责。

附件1：房屋平面布置图，其中承重墙体用红线表示，并加文字说明。

附件2：房屋电路图，并表明容量。

附件3：房屋外墙保温位置示意图，保温位置用红线表示，并加文字说明。

| 项目名称 | 樾府 |
| --- | --- |
| 开发商 | 名称 | 台州璟仑置业有限公司 |
|  | 地址 | 椒江区葭沚街道体育场路以南、学院路以西 |
|  | 法人 代表 |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 土建施工 单 位 | 浙江至方建设有限公司 |
| 电梯安装 单 位 |  |  |  |
| 自来水 施工单位 | 台州水司清泉市政工程有限公司 | 联系电话 |  |
| 燃气施 工单位 | 台州中燃爱思开城市燃气发展有限公司 |  |  |
| 设计单位 | 宁波市民用建筑设计研究院有限公司 |
| 监理单位 | 杭州信达投资咨询估价监理有限公司 |
| 质监单位 | 椒江区建筑工程质量监督站 |
| 竣工日期 | 二〇二一年六月三十日 |

房 屋 平 面 布 置 图

见合同附件

房 屋 电 路 图

房屋外墙保温位置示意图

内 饰 面 ① 底层保护层 ② 保温层 ③ 界面层 ④ 基 层 墙 体 ⑤ 面层保护层 ⑥ 面层保护层 ⑦ 外 饰 面 ⑧ 内 墙 饰 面 层 抗裂砂浆 无机轻集料保温砂浆 粘结砂浆 砌 体 墙 防水砂浆 水 泥 砂浆 涂 料 饰 面 层 注：请用户不要在外墙上任意取洞，防止渗漏。

# Text boxes

① ② ③ ④ ⑤  ⑥⑦⑧