海上潮鸣中心

住 宅 使 用 说 明 书

台州市椒江心海地产开发有限公司

2022年6月

目   录

前  言	5

第一章	概述篇	6

第二章  规划篇	6

一、总平面布局	6

二、道路系统	6

三、停车系统	7

第三章  建筑结构篇	8

一、建筑类型	6

二、户型设计	8

三、建筑材质	8

四、结构	9

第四章  景观篇	10

一、园区景观	10

二、公共绿化维护	10

第五章  设施设备篇	12

一、给水系统	12

二、排水系统	12

三、燃气系统	12

四、供暖系统（如有配置）	12

五、供电系统	12

六、照明系统	13

七、智能化系统	13

八、空调、新风系统（如有配置）	14

九、热水系统（如有配置）	14

十、卫生间排风系统（如有配置）	14

十一、厨房直饮水系统（如有配置）	15

十二、特别提醒	15

第六章  室内装修篇（如有配置）	16

一、装修风格	16

二、室内装修用材	16

三、主要装修材料的保养	17

第七章  配套篇	19

一、小区配套	19

二、商业配套	19

三、社区办事处、警署	19

第八章  合作伙伴篇	19

一、设计单位	19

二、施工单位	19

三、监理单位	19

四、前期物业服务单位	19

第九章  物业服务篇	19

一、物业管理服务	19

二、物业服务内容简介	20

三、其它注意事项	20

附件一： 术语解释及定义	21

# 前    言

感谢您选择了海上潮鸣中心。

海上潮鸣中心是台州市椒江心海地产开发有限公司精心营造的住宅园区。

在海上潮鸣中心营造过程中，基于对这个城市的理解与尊重，同时基于对美好生活追求的认知，台州市椒江心海地产开发有限公司委托绿城房地产建设管理集团有限公司作为本项目的管理方提供项目管理服务，管理方本着绿城“美丽建筑、美好生活”的理念，从规划设计、建筑形制、景观绿化、材料运用、细节与安全功能等方面管控项目的房产品营造，力求精益求精，为您与您的家人带来精致、典雅的建筑作品与安定、美好的居住体验，实现美好生活的居住理想。

今天，海上潮鸣中心作为一个崭新的家园已经呈现在您的面前。而在过去的岁月里，您的支持给到我们前进的动力，您的意见和建议指引我们前进的方向，您的口碑相传让我们的产品和服务获得更多的赞誉和美名。其后，园区的文明与美好，更需要您的积极维护与参与。

为了使您更全面地了解和使用海上潮鸣中心各类配套设施，我们根据相关规定精心编制了《海上潮鸣中心产品说明书》，请您仔细阅读并转呈家人共同阅览。真诚欢迎您对我们的工作，以及对住宅的使用提出宝贵意见和建议，我们愿意竭诚为您提供更好的服务。

因篇幅有限，我们仅对产品特点及设施性能等做了一些共性的描述，您的住宅（包括设施设备）可能会与本手册中所描述的户型、位置、特性等方面有所不同，不明之处请详见各相关设施设备说明书。本手册中的数据、图示文字或文字描述等不作为处理双方商品房相关争议的依据，特此说明。

再次感谢您选择海上潮鸣中心，恭祝您在这里的居住生活永远舒适、安心。

台州市椒江心海地产开发有限公司                                                2022年6月

- 概况篇

- 小区名称： 海上潮鸣中心

- 项目开发商：台州市椒江心海地产开发有限公司（以下简称“心海地产”）

- 座落位置：椒江区葭沚街道开发大道南侧、学院路东侧地块（地块一）东侧

- 四至范围：北至开发大道，南至规划五路，东至规划二路，西至TOD公建区

- 总占地面积：84.38亩

- 总建筑面积：182699.22平方米(含非计容，以最终实测为准)

- 住宅栋数：共4幢1—17层住宅，3幢1—25层住宅

- 住宅总户数：445户

- 住宅车库/位：地下车库2层、车位613个（含配建）

- 第二章  规划篇

- 一、总平面布局

海上潮鸣中心项目设有2个出入口，人行主要出入口（或入口大堂）设置在南侧规划五路上，次要出入口位于西侧规划二路上；车行出入口位于南侧主入口及西侧次入口，地下非机动车库出入口设置在2号楼北侧、3号楼南侧及6号楼北侧，园区消防登高面设于1#楼与3#楼之间，2#楼与4#楼之间，5#、6#、7#楼的北侧 。园区商铺位于西侧结合和合连廊设置，为小区内居民日常生活提供便利，商铺为心海地产自持。项目总平面布局如下：

附图

- 二、道路系统

海上潮鸣中心园区道路系统设计，充分体现了“以人为本”的开发理念，采取人车分流，方便居民出行的基本原则，形成整体、安全、便捷的路网结构，为业主提供安全静谧的社区环境。

- 三、停车系统

- 地下机动车库

海上潮鸣中心园区共设 2层地下汽车库，车位配比为1：1.14。通过地下车库门厅的设置，住户可从地下车库层乘坐电梯直接上楼，从而提高园区的安全性和舒适性。

在地下室一层的3#、4#的北侧~6#、7#的南侧之间设置充电桩，业主（使用人）根据需要自行安装充电桩。

地下车库入口限高2.4米，已按交通流向设置指向标识，驾车进入地下车库时按交通标识谨慎驾驶，并将车辆停放到自用泊车位中，不要占用他人车位。

- 地下非机动车位

海上潮鸣中心园区地下室共设置571个非机动车库车位数量，位于2号楼地下一层和3号楼、6号楼的夹层，出入口在2号楼北侧、3号楼南侧及6号楼北侧。仅供业主（使用人）停放非机动车辆，任何人不得另作它用。非机动车辆请有次序地停放整齐，自行锁好，谨防失窃。

- 地面机动车位：海上潮鸣中心园区住宅设置地面访客车位，共14个，位于5号楼、6号楼北侧。

- 地面非机动车停车位：海上潮鸣中心园区住宅设置地面非机动车停车，共216个，位于1号楼和2号楼南侧、3号楼东侧、6号楼北侧。

- 第三章  建筑结构篇

- 建筑风格

- 1幢-4幢为17层高层，5幢-7幢为25层高层住宅，建筑采用现代风格建筑格调。

- 户型设计

海上潮鸣中心的户型设计从居住体验出发，强调每户室内空间的功能、景观、朝向、日照等要素的均好性，同时，户型设计力求空间动静分区、功能完善，兼顾经济性、安全性、舒适性。

户型面积区间113－143平方米，住宅标准层建筑设计层高3.0米，营造宁静、舒适、健康的居住空间。

全部户型适用集中供能空调，阳台预留洗衣机水点及地漏。

- 三、建筑材质

- 屋面：平屋面面层采用细石混凝土抹面，下设挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层及防水层。

- 外立面：外墙1层采用石材、铝板幕墙、高弹涂料；2层及以上采用铝板幕墙、高弹涂料，外墙窗选用断热铝合金型材60、90系列。

- 公共区域：

- 单元门：选用中空钢化玻璃门，配置可视对讲门禁系统。

- 一层单元门厅：地面采用PC砖，墙面采用抛光砖面层，吊顶采用轻钢龙骨防火防潮石膏板吊顶。

- 地下室单元门厅：地面采用PC砖，墙面采用防水肌理漆涂料、抛光砖面层，吊顶采用铝方通吊顶。

- 电梯门厅：地面采用PC砖，墙面采用抛光砖面层，吊顶采用轻钢龙骨防火防潮石膏板吊顶。

- 消防楼梯间：墙面用白色乳胶漆，扶手为木扶手，地面灰色面层涂料（燃烧性能A级）。

- 架空层：墙面用高弹涂料，地面PC砖面层，吊顶用铝方通吊顶。

- 地下汽车库：地面用金刚砂，墙面和顶棚用防霉涂料，坡道沥青面层、绿色防滑面层。

- 非机动车库：地面用金刚砂，墙面和顶棚用防霉涂料，坡道细石混凝土面层。

- 特别提醒

- 有关屋面：屋面属该幢楼宇的共用部位，也是楼宇主体结构的组成部分。业主（使用人）使用时不得变动屋面原有的建筑风貌和用材，亦不可私自占用屋面。

- 有关外立面：房屋外立面属整幢楼宇的共用部位，业主（使用人）不能私自占用或改变其形状、颜色。为了确保小区住宅整体外观的统一协调，请勿在房屋外墙上安装晾衣架、花架、遮阳蓬、遮光帘、防盗栅栏以及广告牌等构筑物。

- 有关阳台：为确保小区建筑外立面美观统一，切勿私自封闭阳台；禁止在阳台上架设独立天线或设置广告、招牌。阳台内不宜堆放过多物品，尤其是垃圾或废弃物，建议经常清扫阳台，防止垃圾堵塞阳台地漏，严禁在阳台堆放可燃易燃物品，避免引起火灾。

- 有关公共区域：业主（使用人）不要在公共的走廊、楼梯、门厅、绿地、道路等部位私自堆放、储存杂物、摆放车辆、家具或晾晒衣物，阻塞通道。若发生上述行为，物业服务人员有权将该类物品清除。因清除该类物品发生的相关费用由该业主承担。

- 四、结构

- 地基与基础：采用钻孔灌注桩基础。

- 结构类型：高层住宅采用剪力墙结构体系。多层裙房为框架结构。

- 抗震烈度：设计抗震烈度为六度。

- 楼面荷载设计值：（单位：KN/㎡）

| 上人屋面 | 非上人屋面 | 卫生间 | 卧室 | 厨房 | 阳台 | 楼梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 |

- 填充墙体材料：建筑外围护墙体采用蒸压砂加气混凝土砌块，非承重内隔墙采用页岩多孔砖、蒸压砂加气混凝土砌块与ALC条板墙，卫生间隔墙采用页岩多孔砖。

- 特别提醒

- 房屋承重墙、柱、梁、板等，严禁拆除或进行开洞、嵌入式装修等更改。

- 业主（使用人）在装修、购置家具或其他设施过程中，应考虑荷载在允许范围内，以免影响结构安全。

- 安装灯具时，灯具必须固定在预留结构上，灯具重量严禁超过20公斤，并且要保证连接件的牢固。

- 本项目部分墙体为ALC的条板墙，严禁在墙壁开槽及安装超过20公斤。

- 第四章  景观篇

- 一、园区景观

- 海上潮鸣中心园区景观与建筑布局相呼应，通过道路系统将重要景观节点、户外活动空间串联起来，形成层次丰富、步移景异、四季分明的园区景观。

- 围墙：园区无围墙，为绿篱软隔离。

- 地面用材：园区地面用材主要为仿石PC砖等品种。

- 主要植栽：园区主要乔木有榉树、桂花等，开花类灌木有夏娟等，园区草坪采用夏季型草坪。冬季为草坪休眠养护期，颜色转黄。

- 户外休闲场地：设有约150米健身步道、儿童活动场地、老年人活动场地。

- 景观小品： 园内设有景观亭、廊架、儿童涂鸦墙等小品。

- 架空层：设有老年人活动器械、儿童活动区、洽谈会客区区、室内乒乓球台。

- 二、公共绿化维护

业主（使用人）有义务配合物业服务中心维护园区公共绿化的整洁。不准攀爬树木和公共构筑物。行人或车辆请勿践踏或穿越绿地或利用树木做各种运动。由于以上活动而引起的损失和责任由当事者（或监护人）负责。园区内水系属园区的公共环境部分，任何业主（使用人）不得在水系内从事打水、洗衣等活动，不得将有任何污染水源的物品投放水中，除水系管理人员进进行养护外，其他人员不得进入水系，以免发生意外。

- 第五章  设施设备篇

- 一、给水系统

- 生活给水：水源为市政自来水，一至三层（含）市政直供，三层（不含）以上采用生活水箱+变频泵组气压供水装置加压供水，加压供水系统分为3个区，住宅4-10层为加压供水低区，11-17层为加压供水中区，18-25层为加压供水高区。住宅采用一户一表，每户水表均设于电梯间的管道井内。

- 消防给水：水源为市政自来水。室外消防管道为环网设计，地上所有单体（除垃圾房外）及地下室设消火栓系统，居家养老用房、地下室设有自动喷淋系统。

- 二、排水系统

- 室内排水 ：室内采用污、废合流，卫生间排立管设专用通气立管，超过54米住宅厨房及阳台废水立管设专用通气立管，管道管材如下：

| 类型 | 部位 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污废水管道 | 排水立管 | PVC-U排水管 |  |
|  | 排水支管 | 双壁中空消音硬聚氯乙烯管 | 靠近卧室隔墙 |
|  | 外墙石材内 | PVC-U排水管 |  |
|  | 高层排水立管底部转弯横管直至出户管 | 柔性铸铁排水管 |  |
| 空调及设备平台排水管雨水管道 | 明装 | PVC-U雨水管 | 承压式，防紫外线型 |
|  | 石材外墙内 | 涂塑钢管 | DN＜80 |
|  | 高层排水立管底部转弯横管直至出户管 |  | DN≥80 |

- 室外排水：室外采用雨、污分流；污水经化粪池处理排至城市污水管网，室外排水管采用HDPE管。

- 特别提醒：业主使用时严禁改动排水管管线。

- 三、燃气系统

采用城市天然气，气源由城市燃气管网供应，燃气管道敷设到户，燃气表具置于户内或设备阳台，采用远程无线抄表系统（以地方产权单位信息为准）。

特别提醒：因管道燃气安装在各业主室内，为保证安全，请业主在进行室内装修时不要贸然将燃气设施隐蔽，应在装修前向燃气公司报装，得到指导后并在表具周围预留足够空间以便今后的维护或更换。

- 四、供暖系统

- 采用集中供暖，小区热源由园区内独立的热交换站提供，户内为风机盘管。

- 五、供电系统

- 用电负荷：小区高压采用10KV供电。住宅（标准层）、商铺一户一表，住宅户内箱设计容量为8（90＜S≤140）/12（140＜S≤200）KW，商铺户内箱电表容量以电力部门实际安装为准。

- 防雷接地：按二类防雷标准设计。低压配电系统接地形式采用TN-S系统，利用相互连接的基础内钢件作为接地极，并和防雷实行共用接地。公共接地体接地电阻小于1欧姆。

- 特别提醒：业主室内使用的耗电设备的容量不得超过所配备的计量电表的额定容量，每个回路所担负的电器总容量不得超过此回路的限定容量。业主在使用过程中务必注意安全，防止误接；使用大功率电气设备时，须注意每户电表的额定最大功率及最大电流的安全限值，以免因使用不当而造成损失或人员伤亡。装修时所有电线改路均应使用护套管，不得采用电线直埋。室内配电箱位置不允许更改。

- 六、照明系统

- 室外公共活动区域照明：采用定时/手控双系统开关控制。

- 楼道照明：设置应急照明与普通照明，普通照明采用声控/感应开关。

- 地下车库照明：设置应急照明，普通照明采用LED灯，多线路控制，可根据时段的不同进行调节。

- 户内照明：户内照明采用节能灯

- 七、智能化系统

- 通讯、数据网络、电视系统：室内均设信息箱，信息箱内设网络、有线电视线路等，由网络运营商及有线电视运营商分别提供相应的服务。

- 安保系统：园区安全防范，由外而内设置了视频监控系统、周界防入侵报警系统、电子巡更系统、车辆管理系统、可视对讲门禁系统、户内报警系统等6大系统进行防范管理。

- 视频监控系统：在园区车行、人行出入口、地下室、一层单元入口、电梯轿厢、地下车库主通道、非机动车库等重点区域分别设置摄像机，报警监控中心设在6#楼地下一层，实时监控电视画面，实时录像。

- 周界防入侵报警系统：部分周界围墙设置红外线对射报警探测器，有非法翻越周界（围墙）进入园区时，在第一时间报警中心将接收前端报警探测器发回的报警信号；监控中心以声音或灯光提示值班人员即时接警、出警。

- 电子巡更系统：在园区设置电子巡更系统，确保秩序维护人员在夜间按要求对园区进行巡视值班，加强主动防范能力。

- 车辆管理系统：园区车辆出入口设道闸系统，采用车牌识别控制，系统自动识别业主车牌照，无需下车，可直接出入小区。

- 可视对讲及门禁系统：在各单元一层主出入口和地下一层主出入口分别设置可视对讲单元门口机，并具有电子门禁功能，每户内设置一台可视对讲室内机。业主可凭门禁感应卡刷卡或密码自由进入；访客到访时可通过单元门口机与住户视频通话，由住户确认后开启单元门锁。业主应对户内可视对讲系统多加保护，维持并保证其正常工作；未经物业允许，业主不得擅自将系统移位、改装和拆除。

- 户内报警系统：每户可视对讲室内机内自带8防区报警模块，业主户内报警装置接入可视对讲系统与物业管理中心联网；用户如有需求，可按下紧急求助按钮获取物业服务中心的支援。

- 背景音乐系统：在园区室外活动区、室外泳池周围等公共场所设置背景音乐系统，音源由物业服务中心定时播放。

- 消防控制系统：消防报警采用控制中心报警联动系统。在车库、大堂、设备用房、走道等均设有感温、感烟探测器，并在各楼入口设手动报警按钮，消防中心设置微机通用集中报警器。出现紧急状况时，可通过联动系统自动启动相应的消防泵、防排烟风机及消防广播等设备。消防水泵控制柜在平时使消防水泵处于自动启泵状态，消防控制柜或控制盘设置专用线路连接的手动直接启泵按钮。

- 八、空调、新风系统

暂定采用**品牌空调。除风机盘管外其它空调系统管线已统一配置、安装，不得擅自拆卸、增装或移动外机。

- 九、热水系统

暂定采用**品牌空气源热泵，通过户式空气源热泵统一提供热水。

- 十、特别提醒

- 有关水、电、燃气表具的产权

各住宅房屋所属水、电、燃气表具的产权、管理和维护，归政府相应的能源管理部门所有。未经政府相关部门的书面许可，禁止擅自拆卸、改装、移动表具；若违反规定引发损害事故及经济赔偿，由违规人员承担。

- 水、电、燃气管线保护

装修前，请仔细检查上下水，如有问题及时与物业服务中心联系；存水弯、地漏等请勿擅自取消，地漏如需更换，须采用防臭型（水封型）地漏。装修时，请注意房屋中已安装冷水管、电线、燃气管道的位置与走向，做好保护工作；切勿随意改动、封堵管道检查口、排风口，若自行改动管道或线路引起的质量问题及导致的损失由业主自行承担。

- 有关集中供能

本项目集中供能空调设备为项目附赠，考虑装修便利性，除风机盘管其余管线安装到位，买受人与第三方签订协议后可进行调试和开通使用，根据买受人与第三方签订的协议进行维保。

- 消防设备使用方法

- 灭火器：用力拉出灭火器手柄上的保险横销；白色喷口或黑色喇叭口应对准火源；距离火源1～2米处用力压下手栓。

- 消火栓：为消防员专用，如遇突发紧急情况，将消防水带两头的卡口分别与消防箱内水枪和消火栓上卡口顺时针方向按牢；逆时针方向打开消火栓箱内的闸掣；射水时，由于消防泵的启动，会造成较大的压力使喉管颤动，请特别注意。

- 第六章  室内装修篇（如有配置）

- 一、装修风格

海上潮鸣中心室内装修采用全装修。

- 二、室内装修用材

- 主入户门：暂定采用步阳品牌入户门及品牌入户门锁。

- 开关插座：暂定采用正泰品牌。

- 室内空调：暂定采用品牌。

- 室内地暖：无。

- 客厅

地面：暂定采用细石混凝土楼面。

墙面：暂定以石膏砂浆饰面为主。

吊顶：暂定采用腻子。

- 卧室

地面：暂定采用细石混凝土楼面。

墙面：暂定以石膏砂浆饰面为主。

吊顶：暂定采用腻子。

- 厨房

地面：暂定采用简诺地砖。

墙面：暂定采用简诺墙砖。

吊顶：暂定采用腻子。

电器：无。

橱柜：无。

台板：无。

水槽：定制不锈钢水池。

- 卫生间

地面：暂定采用简诺地砖。

墙面：暂定采用简诺墙砖。

吊顶：暂定采用腻子。

洁具：暂定采用中允卫浴品牌。

龙头花洒：暂定采用中允卫浴品牌。

卫浴小五金：无。

换气扇：无。

- 阳台

地面：暂定采用细石混凝土楼面。

吊顶：暂定不吊顶处理。

注明：以上品牌为暂定，具体以备案和销售合同约定为准。

- 三、主要装修材料的保养

- 墙纸的保养

忌尖、硬物刮擦墙纸，忌酸、碱、油性物质接触墙纸。墙纸清洁时，宜用软布沾稀释后的中性清洗剂，拧干后进行擦洗。

- 木饰面的保养

木饰面应保持干燥、清洁，应尽量避免与水长时间接触，特别不能与热水接触；要注意避免硬物划伤，避免破坏油漆表面光滑。

- 地板的保养

地板应保持干燥、清洁，避免用滴水的拖把拖地板，或用碱水、肥皂水擦地，以免破坏油漆表面光滑；应尽量避免与水长时间接触，特别不能与热水接触；要注意避免重金属锐器、玻璃瓷片、鞋钉等坚硬物器划伤地板，搬动家具时请勿直接在地板表面拖挪。避免在地板上踩灭烟头、放置酸、碱或其它腐蚀物质，也不要直接放置开水壶、炉子等高温物体。

- 石材的保养

- 保养三要：要彻底除尘及清洁；要立即清除易染色物质，比如油、茶水、咖啡、酱油、油漆、墨水等；要长保通风与干燥，防止湿气凝结、霉菌滋生。

- 保养三不要：不可用水或酸碱性清洗剂；不可打一般的地板蜡，建议使用石材专用的养护剂，可加强光泽、止滑、耐磨、防止静电的效果；不可长时间覆盖地毯，若要在大理石表面铺设地毯，请选择透气的地毯。

- 橱柜的保养

- 橱柜面板及柜体：请用中性清洁剂护理厨具柜体，并蘸少许水清洗干净，然后立即拿松软的干棉布擦拭柜体使其迅速干燥。所有苯类溶剂不宜做面板清洁剂。

- 橱柜台面：橱柜台面的常规护理方法与柜体相同。通常情况下，金属刀具会在任何材质的台面上留下划痕，建议您不要将工作台面当作菜台使用；将炊具搁置台面板上时，请您务必使用防护垫。如不慎将高温炊具搁台面并留下暂时的痕迹时，及时用中性清洁剂除去。

- 水盆：严禁用酸、碱清洗。不锈钢水盆请用稀释过的洗洁精清洗，然后用水漂洗干净并尽快使其干燥。

- 绞链、轨道：定期在绞链上擦拭少许润滑油，既可延长其使用寿命，又能更好地发挥其使用功能。轨道滑行不畅，可用毛刷清除轨道内的细小灰尘。

- 上下水检查：日常使用时应经常检视水槽柜内的冷、热水及下水是否有渗漏现象。若因外出长期不用，应将房屋水的总阀关掉。若使用时发现有渗水现象，应立即关掉角阀或用小盆接住流水，擦干柜体上的水渍，拨打售后电话上门处理。

- 淋浴房的保养

- 铰链在使用中应注意的问题：避免正面用力冲撞活动门，以免造成活动门脱落或铵链损坏。注意定期清洁较链，加注润滑剂（润滑油或润滑蜡）。

- 铝合金框架的保养：铝合金框架硬度较差，不能用粗糙物料擦拭表面，更不能用尖锐物体刻画表面。如果铝材表面出现污渍，请用中性清洁剂溶水后擦拭。

- 钢化玻璃的保养：不要用尖锐物打击或撞击玻璃表面，以免出现破损。不要用具有腐蚀性的液体擦拭玻璃表面，以免破坏表面光泽。不要用粗糙的物料擦拭玻璃表面，以避免出现划痕。

- 其他卫生器具的使用及保养

- 在日常使用及保洁过程中，应避免坚硬的物品撞击或划伤，避免使用有腐蚀性的去污剂清洗产品。

- 为了您能始终享用光洁如新的洁具及五金产品，建议您每次清洁后用干净柔软的纯棉毛巾擦干洁具或五金表面的水渍。

- 请不要用力旋转龙头产品的手柄或拧手，不要用力按座厕水箱盖板上的去水按钮，以免造成内部配件损坏。

- 请不要用硬物撞击卫生间镜子，请不要用水擦试镜框，为保证镜子的牢固性，请不要扳动或私自拆卸。

- 室内管线的使用及保养

- 业主（使用人）人在进行装修改动或再次装修时，请注意房屋中已经预埋的冷热水管、电线管道、网线、电话线等的位置与走向，以及存水弯、地漏位置。

- 业主（使用人）需做装修改动或再次装修时，请尽量避免墙体开凿以免损伤管线。如需要涉及墙体开洞的，请按照提供的管线图进行改动，可与物业服务中心联系给予一定的技术支持。

- 特别提醒

本物业为全装修房屋，全装修住宅在交付两年内严禁实施装饰装修（指对室内的地面、墙面的材质进行更改，对墙体、门洞进行移位，对卫生间座便器、浴缸、淋浴房的位置进行调整，对开发商配置的固定家具进行改动等。商铺物业及项目交付满两年后的全装修住宅，允许业主实施装饰装修，但业主（使用人）在对房屋进行二次装修前，请至物业服务中心办理相关手续，方可进行施工。

- 第七章  配套篇

- 一、小区配套

- 物业服务：物业服务公司前期为绿城物业服务集团有限公司，物业办公用房坐落于1号楼与2号楼之间；物业经营用房坐落于2号楼首层。

- 社区用房：居家养老用房位于1号楼首层。

- 园区服务配套：泳池配套用房位于地下室一层。

- 二、商业配套

- 项目商业：位于住宅西侧TOD综合体，约7000方，另地下一层设有约3400方。

- 周边商业：青悦城，万达广场，银泰城，心海社区内商业配套

休闲：心海绿廊、邻里中心、文化艺术中心

地铁：轻轨S1线（开发大道站）距离本项目约100米，预计2022年通车、高铁中心站，位于项目西面直线距离3.8公里，去往杭州仅需1小时，预计2021年底投入使用

经济：天盛中心、腾达中心、东商务区、高铁新区、商贸核心区

医院：台州中心医院（三甲级）、社区医疗服务中心

小区内部配套：地下停车场

- 三、社区办事处、警署

- 街道办事处：位于椒江区葭沚街道白云山西路258号，联系电话0576-88312900

- 辖区派出所：位于椒江区葭沚街道杨家桥104号，联系电话0576-88222431

- 第八章  合作伙伴篇

- 一、设计单位

规划设计：中国联合工程有限公司

建筑设计：台州市城乡规划设计研究院有限公司

景观设计：台州市城乡规划设计研究院有限公司

室内设计：台州市城乡规划设计研究院有限公司

- 二、施工单位

总包单位：中建三局集团有限公司

景观施工单位：中建三局集团有限公司

幕墙施工单位：中建三局集团有限公司

铝合金门窗施工单位：中建三局集团有限公司

市政施工单位：中建三局集团有限公司

精装修施工单位：中建三局集团有限公司

- 三、监理单位

五洲工程顾问集团有限公司

- 四、前期物业服务单位

- 第九章  物业服务篇

- 一、物业管理服务

- 在业主委员会成立之前，开发公司委托绿城物业服务集团有限公司为业主提供前期物业管理服务。

- 二、物业服务内容简介

物业服务中心为绿城物业服务集团有限公司派驻的物业服务机构，承担本园区安全、维修、保洁、绿化等日常物业服务，具体物业服务内容详见《海上潮鸣中心园区业主手册》。

海上潮鸣中心物业服务中心联系电话：********

- 三、其它注意事项

- 房屋用途限制

海上潮鸣中心房屋用途为住宅。业主（使用人）只能根据物业原设计方案及《商品房销售合同》中规定的用途使用所购单元，不得擅自改变房屋的结构、用途和布局等。

- 装修管理

本物业为海上潮鸣中心项目交付房屋，业主（使用人）在对房屋进行装修时，请至物业服务中心办理相关手续，方可进行施工。

在装修时，业主（使用人）和装修施工人员应严格遵守本小区关于房屋装修的有关规定；业主（使用人）除有义务要求所聘请的装修施工人员遵守本园区装修管理规定外，还应承担因装修不当而造成的对他人或园区整体利益损害的赔偿责任。

- 房屋保修期

自房屋交付使用之日起，由开发商负责业主所购房屋及内部配套设施、设备的保修事宜。具体保修范围、项目及保修期限详见《质量保证书》。

- 公共告示

物业服务中心将在园区指定地点设立公告栏，用于张贴通知、告示等管理服务信息，敬请业主（使用人）关注。

- 告知义务

本小区业主若出租、转让或出借所购房屋，应遵守《海上潮鸣中心园区业主手册》的相关规定。业主除本人遵守住宅区各项规定之外，还应转告家属、租户、佣人、代理人及访客共同遵守。若上述人员在住宅区内有违反规定的行为，相关业主应负连带责任。

- 附件一： 术语解释及定义

- 业主：专指拥有海上潮鸣中心物业的所有权人。

- 开发商：专指台州市椒江心海地产开发有限公司。

- 管理方：专指绿城物业服务集团有限公司。

- 物业管理公司：专指绿城物业服务集团有限公司。

- 海上潮鸣中心物业服务中心：指由绿城物业服务集团有限公司对海上潮鸣中心进行物业管理的派出机构。

- 使用人：指物业的承租人和其他实际使用物业的人。

- 共用部位：指物业管理区域内，属全体业主或单幢物业的业主、使用人共同使用的门厅、楼梯间、水泵间、电表间、电话分线间、走廊通道、内天井、房屋承重结构、室外墙面、屋面等部位。

- 共用设施设备：指物业管理区域内，属全体业主或单幢物业的业主、使用人共同使用的水泵、排水管道、窨井、垃圾箱（房）、照明灯具、建筑智能系统、避雷装置、消防器具、娱乐设施等。

- 房屋承重结构：指房屋的基础、承重墙体、梁、柱、楼板、屋顶等。

- 自用部位：指一套房屋内部，由房屋的业主或使用人自用的卧室、客厅、厨房、卫生间、阳台以及室内墙面等部位。

- 自用设施设备：指一套房屋内部，由房屋的业主或使用人自用的门窗、卫生洁具、家具用品以及通向总管的供水、排水、线缆等设备。

- 私家庭院：按规划设计与商品房直接连通的并与其他商品房、公共区域有适当隔离的围合庭院。

- 物业管理服务费：指物业管理单位接受业主的委托对小区内的房屋建筑及其相配套的共用部位、设备、设施、绿化卫生、交通、治安和环境容貌等项目提供日常维护、修缮及物业公司为业主提供代办性服务、特约性服务所收取的费用。

- 维修基金：指用于小区共用部位、共用设施设备保修期满后中修以上的维修和更新的基金。

- 物业保修：指根据《质量保证书》的条款，自《入伙通知书》规定的住宅交付之日起在规定的范围和期限内，出现房屋工程质量问题而引起的由开发商负责的物业维修。

- 装修：指住户对其所购买或租用的房屋进行室内装饰或装修的行为。